## Sheet1
Chiffres clés environnementaux de «SPF Immobilier Suisse» selon REIDA, «KPI» (basé sur le site) IM
| Unité | 2022
Nombre d’immeubles (IM) | IM | 68
Etat avec données énergétiques suffisantes | IM | 62
Etat sans données énergétiques suffisantes | IM | 6
Surface totale | m2SRE | 375038
Surface déterminante | m2SRE | 342209
Degré de couverture | % | 91.2
Consommation d’énergie | MWh/a | 39480
Intensité énergétique | kWh/m2SRE | 115.4
Combustibles | % | 29.1
Mazout | % | 6.3
Gaz | % | 19.2
Biomasse | % | 3.5
Chaleur | % | 58
Chaleur proche et à distance | % | 56.2
Chaleur ambiante | % | 1.8
Électricité | % | 12.9
Pompe à chaleur électrique | % | 0.7
Électricité générale | % | 12.2
Part des énergies renouvelables | % | 44.3
Part des énergies fossiles | % | 51.4
Part de chaleur/énergie perdue | % | 26.7
CO2e-émissions (Scope 1-2) | To. CO2e/a | 4299
CO2e intensité drs émissions (Scope 1-2) | kgCO2e/m2SRE | 12.6
Scope 1 | To. CO2e/a | 46.9
Mazout | % | 14.7
Gaz | % | 32.1
Biomasse | % | 0.1
Scope 2 | To. CO2e/a | 53.1
Chaleur proche et à distance | % | 22.3
Émissions d’énergie perdue | % | 29.2
Électricité des pompes à chaleur | % | 0.1
Électricité des locaux communs | % | 1.5
Consommation d’eau | m3 | 168084
Intensité de l’eau | m3/m2SRE | 0.5