## SPA
Swiss Prime Fondation de placement
RAPPORT CO2e 2025 REIDA
ANNEXE : BILAN - PORTEFEUILLE TOTAL « LOCATION-BASED »
Bilan énergétique
|  | 2022 | 2023 | 2024 | BM des pairs* 2024
| Unité | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire
# Surface totale de l’immeuble | Nombre # | 68 | 104 | 104
# Surface déterminante de l’immeuble | Nombre # | 61 | 94 | 97
Surface totale SL1 | m2SL | 325347 | 432910 | 467221
Surface déterminante SL1 | m2SL | 292303 | 406053 | 453001
Surface totale SRE1 | m2SRE | 379267 | 508205 | 548493
Surface déterminante SRE1 | m2SRE | 340106 | 476979 | 532049
Rapport SRE / SL |  | 1.0454 | 1.1018 | 1.1388
Taux de couverture | SRE-% | 89.7 | 93.9 | 97 | 93.2
Consommation d’énergie | MWh/a | 39412 | 49058 | 50240
Intensité énergétique | kWh/m2SRE | 115.9 | 102.9 | 94.4 | 91
Combustibles | MWh/an (%) | 11 413 (29,0 %) | 16 189 (33,0 %) | 18 610 (37,0 %)
Fioul de chauffage | MWh/an (%) | 2 502 (6,3 %) | 4 870 (9,9 %) | 5 419 (10,8 %)
Gaz de chauffage | MWh/an (%) | 7 515 (19,1 %) | 9 427 (19,2 %) | 11 214 (22,3 %)
Biomasse | MWh/an (%) | 1 396 (3,5 %) | 1 892 (3,9 %) | 1 977 (3,9 %)
Chaleur | MWh/an (%) | 22 898 (58,1 %) | 26 715 (54,5 %) | 24 462 (48,7 %)
Chauffage local et urbain | MWh/an (%) | 22 191 (56,3 %) | 22 251 (45,4 %) | 22 959 (45,7 %)
Chaleur ambiante | MWh/an (%) | 707 (1,8 %) | 4 464 (9,1 %) | 1 504 (3,0 %)
Électricité | MWh/an (%) | 5 101 (12,9 %) | 6 154 (12,5 %) | 7 168 (14,3 %)
Électricité de chauffage / pompe à chaleur | MWh/an (%) | 283 (0,7 %) | 1 785 (3,6 %) | 601 (1,2 %)
Électricité en général2 | MWh/an (%) | 4 818 (12,2 %) | 4 369 (8,9 %) | 6 567 (13,1 %)
Part des énergies renouvelables | MWh/an (%) | 47.2% | 24 134 (49,2 %) | 22 464 (44,7 %) | 36.2%
Part des énergies fossiles | MWh/an (%) | 48.1% | 22 772 (46,4 %) | 25 388 (50,5 %)
Part des rejets de chaleur / anergie | MWh/an (%) | 27.9% | 14 788 (30,1 %) | 12 156 (24,2 %)
*Groupe de benchmark des pairs : mixte
1 La SL (surface locative) est uniquement donnée à titre informatif. La SRE calculée (m2SREcalc) par an est la valeur de référence principale pour les indices d’intensité.
2 Dans le cas d’immeubles contrôlés par le propriétaire, y compris l’électricité des locataires côté propriétaire et dans le cas d’immeubles contrôlés par les locataires, y compris l’électricité du locataire
EK LG : Immeubles contrôlés par le propriétaire ; MK LG : Immeubles contrôlés par les locataires
Bilan des émissions de gaz à effet de serre et des émissions directes de CO2
|  | 2022 | 2023 | 2024 | BM des pairs* 2024
| Unité | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire
Émissions de CO2e | tCO2e/an | 4117 | 4997 | 5537
Intensité des émissions de CO2e | kgCO2e/m2SRE | 12.1 | 10.5 | 10.4 | 11.3
Scope 1 | tCO2e/an (%) | 2 003 (48,7 %) | 2 949 (59,0 %) | 3 414 (61,7 %)
Fioul de chauffage | tCO2e/an (%) | - | 1 226 (24,5 %) | 1 364 (24,6 %)
Gaz de chauffage | tCO2e/an (%) | - | 1 719 (34,4 %) | 2 044 (36,9 %)
Biomasse | tCO2e/an (%) | - | 5 (0,1 %) | 5 (0,1 %)
Scope 2 | tCO2e/an (%) | 2 114 (51,3 %) | 2 047 (41,0 %) | 2 123 (38,3 %)
Chauffage local et urbain | tCO2e/an (%) | - | 723 (14,5 %) | 746 (13,5 %)
Émissions non biogènes1 | tCO2e/an (%) | 1 287 (31,2 %) | 1 265 (25,3 %) | 1 308 (23,6 %)
Électricité de chauffage / pompe à chaleur | tCO2e/an (%) | - | 17 (0,3 %) | 6 (0,1 %)
Électricité en général2 | tCO2e/an (%) | - | 42 (0,8 %) | 63 (1,1 %)
Émissions de CO2 directes S1 | tCO2/an | 1993 | 2935 | 3397
Intensité des émissions de CO2 directes S1 | kgCO2/m2SRE | 5.9 | 6.2 | 6.4
*Groupe de benchmark des pairs : mixte
1 Émissions de CO2 non biogènes générées par l’incinération de déchets fossiles (bilan de scope 2)
2 Dans le cas d’immeubles contrôlés par le propriétaire, y compris l’électricité des locataires côté propriétaire
EK LG : Immeubles contrôlés par le propriétaire ; MK LG : Immeubles contrôlés par les locataires
Eau
|  | 2022 | 2023 | 2024
Consommation d’eau | m3 | 168084 | 339977 | 322929
Intensité de l’eau | m3/m2SRE | 0.5 | 0.7 | 0.57881